Gk/Zw.271.5.2020

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia:

Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych

Zamawiający:

Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
numer kierunkowy: 71
tel.: 316 81 13, faks: 316 81 84
e-mail: urzad@mietkow.pl
bip.gminamietkow.pl, www.gminamietkow.pl

MIETKÓW, CZERWIEC 2020

I.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
numer kierunkowy: 71
tel.: 316 81 13, faks: 316 81 84
e-mail: urzad@mietkow.pl
bip.gminamietkow.pl, www.gminamietkow.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy.

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Urząd Gminy Mietków. Kontrolę instalacji należy przeprowadzić w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) w części dotyczącej badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych, § 53 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn.zm.). Wykaz obiektów przeznaczonych do kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Zamówienie obejmuje wykonanie badań instalacji elektrycznych w 28 budynkach i instalacji odgromowej w 6 budynkach.
2. Wytyczne do przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych
Zakres przeglądów winien obejmować sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach i lokalach, w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Z badań należy sporządzić protokoły w zakresie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji piorunochronnej.
W przypadku budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia należy dodatkowo wykonać następujące badania:
- zadziałania głównych wyłączników pożarowych,
- sprawdzenia i zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wyłaczników różnicowoprądowych:
  rozdzielnica RU1: nr obwodów – F21, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30,
  rozdzielnica RO1: nr obwodów – F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17,
  rozdzielnica RU2: nr obwodów – F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F19, F21,
  rozdzielnica RK1: nr obwodów – F2, F3, F4, F5, F6, F11, F12, F14, F15,
  rozdzielnica RT: nr obwodów – F3, F4,
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji należy wykonać dla 5 rozdzielnic (RU1, RU2, RO1, RK1, RT) i dwóch kabli (YKXS 5x50 mm2 i YKXS 5x35 mm2 ), z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 5 rozdzielnic – kopie protokołów z poprzednich pomiarów stanowią załacznik nr 6 do niniejszego zapytania

4. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić dokumentację pokontrolną w formie protokołów z kontroli i badań w wersji papierowej – 2 egz. dla każdego obiektu oraz elektronicznej 2 x płyta CD dla wszystkich obiektów (w wersji pdf).

III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy do 03.08.2020 r.

IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składający ofertę powinien posiadać zdolność techniczną lub zawodową oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
1. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponować personelem technicznym, w tym osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wynikające z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych zgodnie z art. 62 ust. 4 i 5 ustawy Prawo budowlane.
b) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie kontrolno-pomiarowym sieci i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych.
c) wymagania określone w punktach a) i b) może spełniać jedna osoba posiadająca kwalifikacje zarówno w zakresie dozoru, jak i kontrolno-pomiarowym.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, które wykonywać będą zamówienie i ich kwalifikacji, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia określonego w części VII

V. WARUNKI WYKLUCZENIA
Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Powiązanie takie stanowi o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

VI. ODRZUCENIE OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych
  w zapytaniu ofertowym.
- złożone poprzez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

VII
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
c) Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienie wraz z kopiami uprawnień, przynależności do właściwej izby zawodowej, świadectw kwalifikacji – załącznik nr 4
d) Oświadczenie o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym opisanych w części V niniejszego Zapytania ofertowego (zawiera formularz ofertowy)
e) kopię odpisu z właściwego rejestru KRS lub CEiDG
        Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) -  dopuszczalna jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
VIII
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie , faksem lub elektronicznie.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Jerzy Franczyk tel. 71 3168113, 508 721 812, e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl , w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00.
IX
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”.
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć:
- w siedzibie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, pok. Nr 3 (Sekretariat), do dnia 15.06.2020 r. do godz. 09:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego - oznaczenie opakowania: Gmina Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, oznaczenie sprawy Gk/Zw.271.5.2020 Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych – OFERTA, Nie otwierać przed dniem 15.06.2020 r. godz. 10:00 oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy,
- lub za pomocą e-mail na adres: urzad@mietkow.pl do dnia 15.06.2020 r. do godz. 09:30.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, pok. nr 15 w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:00.
XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XIII
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3. Oferta z najniższą ceną, Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie z wzorem umowy.

XV
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zapytania ofertowego.

XVI
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSTAWIANIA FAKTUR
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), Gmina Mietków nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamówień poniżej 30.000 Euro.
Informujemy, iż Gmina Mietków stosuje wyłącznie mechanizm podzielonej płatności, w związku z powyższym na fakturze należy wskazać numer rachunku bankowego właściwy dla prowadzonej działalności – umożliwiający płatność tą metodą. Rachunek winien znajdować się w elektronicznym wykazie prowadzonym przez szefa KAS ( tzw. Białej Liście Podatników VAT).
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w fakturze nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

XVII
KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu przeprowadzanie postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych” (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oraz - w przypadku wybranej oferty – w celu realizacji przedmiotu umowy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje nie podania danych to nie rozpatrzenie oferty w ww. postępowaniu.
5.Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.

 Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”,
2. Wzór Umowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie.
5. Wykaz obiektów przeznaczonych do kontroli.
6. Kopie ostatnich protokołów w zakresie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia.
7. Schemat instalacji piorunochronnej i protkół z pomiarów.

Mietków, dnia 08.06.2020 r.

        Zatwierdzam

Oznaczenie sprawy: Gk/Zw.271.5.2020 Załącznik Nr 1

..............................., dnia ....................

OFERTA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych

Zamawiający:

Gmina Mietków
Ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
numer kierunkowy: 71
tel.: 316 81 13, faks: 316 81 84
e-mail: urzad@mietkow.pl
bip.gminamietkow.pl, www.gminamietkow.pl

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________________
Tel.: ___________________________ Faks: ________________________________
REGON: _____________________ NIP: ___________________________________

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

e-mail: _________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania, które niniejszym akceptuję, za cenę:

Cena oferty brutto ……………. zł. (słownie:……………….………………………złotych )
Cena oferty netto : ................................. zł................gr.
(słownie złotych.......................................................................................)
Podatek (VAT).......................................zł...........gr.
(słownie złotych.......................................................................................)

Termin płatności: 30 dni
Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks, e-mail: ...................................................................................................................................................
Oświadczamy, że pozostaniemy związani niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązanie między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

   (pieczęć i podpis)

Załącznik nr 2

UMOWA NR …….. (wzór)

Zawarta w dniu …........................w Mietkowie pomiędzy:
1. Gminą Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, NIP 913 10 25 850, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
1. Adama Kozarowicza – Wójta Gminy
2. Reginę Ozga – Skarbnika Gminy
a
…......................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

…...........................................................................................................

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.:
„Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych” - zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy z dnia ……………., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
a) wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Urząd Gminy Mietków. Kontrolę instalacji należy przeprowadzić w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) w części dotyczącej badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych, § 53 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn.zm.). Wykaz obiektów przeznaczonych do kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Zamówienie obejmuje wykonanie badań instalacji elektrycznych w 28 budynkach i instalacji odgromowej w … budynkach..
b) zakres przeglądów winien obejmować sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach i lokalach, w zakresie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Z badań należy sporządzić protokoły w zakresie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji piorunochronnej.
c) w przypadku budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia zakres obejmuje dodatkowo następujące badania:
- zadziałania głównych wyłączników pożarowych,
- sprawdzenia i zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wyłaczników różnicowoprądowych:
  rozdzielnica RU1: nr obwodów – F21, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30,
  rozdzielnica RO1: nr obwodów – F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17,
  rozdzielnica RU2: nr obwodów – F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F19, F21,
  rozdzielnica RK1: nr obwodów – F2, F3, F4, F5, F6, F11, F12, F14, F15,
  rozdzielnica RT: nr obwodów – F3, F4,
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji należy wykonać dla 5 rozdzielnic (RU1, RU2, RO1, RK1, RT) i dwóch kabli (YKXS 5x50 mm2 i YKXS 5x35 mm2 ), z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 5 rozdzielnic – kopie protokołów z poprzednich pomiarów stanowią załacznik nr 6 do niniejszego zapytania

3. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić dokumentację pokontrolną w formie protokołów z kontroli i badań w wersji papierowej – 2 egz. dla każdego obiektu oraz elektronicznej 2 x płyta CD dla wszystkich obiektów (w wersji pdf).

3. Wykaz obiektów objętych przeglądem zawiera załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
4. Zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć niniejszej Umowy.

§2
W uzasadnionych przypadkach, Zleceniodawca może zlecić Wykonawcy, za odrębnym wynagrodzeniem, wykonanie dodatkowych usług (np. dodatkowych przeglądów lub opinii) dla budynków objętych Umową.
 §3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4
Termin wykonania przedmiotu Umowy: do 03.08.2020 r.

§ 5
Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy sprawować będą:
1.przedstawiciel uprawniony przez Zamawiającego: Jerzy Franczyk, tel. 71 316 81 13, 71 360 49 05, 508 721 812, e-mail: jerzy.franczyk@mietkow.pl.
2. przedstawiciel uprawniony przez Wykonawcę: …............................................................................

 § 6
Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto …......................, netto …................................................
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi określone w § 1 Umowy jest stałe przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, nie podlega negocjacji i waloryzacji oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

§ 7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z odbioru wykonanych usług objętych przedmiotem Umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 5 należytego wykonania przedmiotu Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wadliwości lub braku kompletności przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad poprzez naniesienie poprawek i jej uzupełnienie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.), Gmina Mietków nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamówień poniżej 30.000 Euro.
7. Gmina Mietków stosuje wyłącznie mechanizm podzielonej płatności, w związku z powyższym na fakturze należy wskazać numer rachunku bankowego właściwy dla prowadzonej działalności – umożliwiający płatność tą metodą. Rachunek winien znajdować się w elektronicznym wykazie prowadzonym przez szefa KAS ( tzw. Białej Liście Podatników VAT).
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w fakturze nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 8
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 4 terminu wykonania,
2. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 .
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1. gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie rozpoczyna realizacji pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,
3. wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie kontynuuje realizacji umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią:
1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z załącznikami.
2. Załącznik nr 2 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 3

Nazwa/Pieczęć Wykonawcy	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa postępowania: Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych
Numer postępowania: Gk/Zw.271.5.2020
Zamawiający: Gmina Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
     1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

___________________________ dnia ______________________

        ........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 4

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................

Nr telefonu/fax: ..............................................................................................................

Adres e-mail: .................................................................................................................

 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach komunalnych
Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia ze wskazaniem czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował n/w osobą	Zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia	Nr uprawnień i ich zakres / Lata pracy z uprawnieniami
…………………… / ……………………. / ……………………. / Dysponuje/ będzie dysponował*

*Niepotrzebne skreślić
 W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych i przynależności do właściwej izby zawodowej.

…........................................................... ........................................................
 miejscowość, data podpis i pieczęć upełnomocnionego
        przedstawiciela Wykonawcy